## январь
Информация о товарных позициях импорта РУП "Брестэнерго" за январь 2022 года
Код ТНВЭД | Наименование товара по Справочнику кодов ТН ВЭД ЕАЭС | Комерческое наименование импортируемого товара, краткие технические характеристики
3207209000 | ПРОЧИЕ ЭМАЛИ И ГЛАЗУРИ СТЕКЛОВИДНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | Стеклоэмаль порошковая безгрунтовая кислотостойкая RTU-8028
3207209000 | ПРОЧИЕ ЭМАЛИ И ГЛАЗУРИ СТЕКЛОВИДНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | Стеклоэмаль порошковая безгрунтовая кислотостойкая RTU-8029
8535290000 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ | Автоматический выключатель 330 кВ | Выключатели автоматические прочие
8535400000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ | Ограничитель перенапряжения 110 кВ | Молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
2812900000 | ГАЛОГЕНИДЫ И ГАЛОГЕНИД ОКСИДЫ НЕМЕТАЛЛОВ ПРОЧИЕ | SF-6 газ | Галогениды и галогенид оксиды неметаллов прочие
8546200000 | ИЗОЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ | Опорные изоляторы С4 | Изоляторы электрические из любых материалов керамические
8535900008 | АППАРАТУРА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ИЛИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ИЛИ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЦЕПЯМ ИЛИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В ПРОЧИЕ | AL Дуплекс | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение более 1000 В прочие
8535400000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ | Ограничитель перенапряжения 330 кВ | Молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
8535900008 | АППАРАТУРА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ИЛИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ИЛИ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЦЕПЯМ ИЛИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В ПРОЧИЕ | Опора Al Duplex и кольцо защиты от коронного разряда | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение более 1000 В прочие
8546200000 | ИЗОЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ | Опорные изоляторы С12,5 | Изоляторы электрические из любых материалов керамические
8535400000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ | Ограничитель перенапряжения автотрансформатора 10,5 кВ | Молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
8544499900 | ПРОВОДНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В | Кабели силовые низкого напряжения 1-й комплект | Проводники электрические прочие на напряжение 1000 В
8502392000 | ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ | Составная часть товара "Энергетические ГТУ Siemens SGT-800-57 номинальной мощностью 57 МВт при номинальных условиях и базовой нагрузке" - система обнаружения и контроля загазованности и система пожарообнаружения и пожаротушения ГТУ (для ГТУ 3,5) | Электрогенераторные установки, турбогенераторы
8544609009 | ПРОВОДНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В ПРОЧИЕ С ПРОЧИМИ ПРОВОДНИКАМИ, ПРОЧИЕ | Кабели среднего напряжения 6 кВ и 10,5 кВ | Проводники электрические на напряжение более 1000 В прочие с прочими проводниками, прочие
8419500000 | ТЕПЛООБМЕННИКИ | Замкнутая система водяного охлаждения ПРЭИ, в том числе: водяные охладители закрытого типа | Теплообменники
7309003000 | РЕЗЕРВУАРЫ, ЦИСТЕРНЫ, БАКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЕМКОСТИ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЛЯ ЛЮБЫХ ВЕЩЕСТВ (КРОМЕ СЖАТОГО ИЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА) ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 300 Л, С ОБЛИЦОВКОЙ ИЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ БЕЗ НИХ, НО БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ | Пункт хранения (запас жидкого топлива на 3 суток работы ПРЭИ на номинальной нагрузке), в том числе: резервуар-хранилища жидкого топлива #1 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования для жидкостей с облицовкой или теплоизоляцией
7309003000 | РЕЗЕРВУАРЫ, ЦИСТЕРНЫ, БАКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЕМКОСТИ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЛЯ ЛЮБЫХ ВЕЩЕСТВ (КРОМЕ СЖАТОГО ИЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА) ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 300 Л, С ОБЛИЦОВКОЙ ИЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ БЕЗ НИХ, НО БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ | Пункт хранения (запас жидкого топлива на 3 суток работы ПРЭИ на номинальной нагрузке), в том числе: резервуар-хранилища жидкого топлива #2 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования для жидкостей с облицовкой или теплоизоляцией
8419899890 | МАШИНЫ, АГРЕГАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧИЕ | Замкнутая система водяного охлаждения ПРЭИ, в том числе: контейнер расширительного бака | Машины, агрегаты и оборудование прочие
8413708100 | РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ - НАСОСЫ ЖИДКОСТНЫЕ С РАСХОДОМЕРАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ; ПОДЪЕМНИКИ ЖИДКОСТЕЙ, НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПРОЧИЕ С ДИАМЕТРОМ ВЫПУСКНОГО ПАТРУБКА БОЛЕЕ 15 ММ, НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПРОЧИЕ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ | Замкнутая система водяного охлаждения ПРЭИ, в том числе: насосная станция охлаждающей воды | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части - насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей, насосы центробежные прочие с диаметром выпускного патрубка более 15 мм, насосы центробежные прочие, одноступенчатые
8502392000 | ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ | Составная часть товара "Энергетические ГТУ Siemens SGT-800-57 номинальной мощностью 57 МВт при номинальных условиях и базовой нагрузке" - выхлопная система с системой газоходов с необходимыми устройствами и дымовая труба с защитой от атмосферных осадков ( для ГТУ 3) | Электрогенераторные установки, турбогенераторы
8504312909 | ТРАНСФОРМАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ПРОЧИЕ | Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛКР-СВЭЛ-0,66-200-60/1 УХЛ2
8504312909 | ТРАНСФОРМАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, ПРОЧИЕ | Трансформатор напряжения НОЛ-СВЭЛ-10-III УХЛ1
8481808199 | ПРОЧИЕ КРАНЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Кран шаровой* 11лс969п6(у1) надземный с электроприводом AUMA SAREX 14.6/ACEXC01.2/GS 160.3 и блоком управления DN 300; PN 8 МПа, наличие гальванической развязки шарового крана от электропривода с блоком управления, надземная установка, с концами под приварку, диаметр присоединяемой трубы 325х10 мм, полнопроходной, цельносварной, материал исполнения – сталь 09Г2С, герметичность затвора класса "А", рабочая среда – природный газ.Поставляется с комплектом ЗИП
8481808199 | ПРОЧИЕ КРАНЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Кран шаровой* 11лс(6)769п7(у1) подземной установки с пневмогидроприводом DN 300; PN 8 МПа, с антикоррозионным покрытием усиленного типа, с узлом управления взрывозащищенным электропневматическим ЭПУУ-6-1, фильтром-осушителем, вставки диэлектрические, подземная установка, с концами под приварку, диаметр присоединяемой трубы 325х10 мм, полнопроходной, цельносварной, материал исполнения – сталь 09Г2С, герметичность затвора класса "А", рабочая среда – природный газ. Поставляется с комплектом ЗИП
8481808199 | ПРОЧИЕ КРАНЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Кран шаровой* 11лс(6)769п7(у1) подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления DN 500; PN 8 МПа, с пневмогидроприводом, с антикоррозионным покрытием усиленного типа, с узлом управления взрывозащищенным электропневматическим ЭПУУ-15-1, с концевым выключателем, УКП-03-01 (напряжение питания 110 В), с фильтром-осушителем МС07.09.000АА-100 В5, вставками диэлектрическими, подземной установка, с концами под приварку, диаметр присоединяемой трубы 530х10 мм (краны на врезках в МГ DN400,700), полнопроходной, цельносварной, материал исполнения – сталь 09Г2С, герметичность затвора класса "А", рабочая среда – природный газ. Поставляется с комплектом ЗИП
8481808199 | ПРОЧИЕ КРАНЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Кран шаровой* 11лс969п6(у1) с электроприводом AUMA SARVEX 14.2/ACVEXC01.2/GS 100.3 и блоком управления DN 200; PN 8 МПа, наличие гальванической развязки шарового крана от электропривода с блоком управления, надземная установка, фланцевый, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, диаметр присоединяемой трубы 219х8 мм, полнопроходной, цельносварной, материал исполнения – сталь 09Г2С, герметичность затвора класса "А", рабочая среда – природный газ. Поставляется с комплектом ЗИП