к договору электроснабжения от «_

201

Приложение №2
года №

НОРМАТИВЫ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТА

В таблицу включаются все объекты с фактической схемой электроснабжения, соответствующей 1 особой группе, 1 или 2 категории.

Для остальных объектов со схемой электроснабжения, соответствующей 3 категории, одной строкой делается запись "Все (остальные) потребители относятся к 3 категории".

| № п/п | Наименование объекта | Электроприемники, цехи | Электроснабжение объектов | Категория электроснабжения токоприемн. согл. ПУЭ | Установл. категория согласно возможности схемы | Допустимое время перерыва электроснабжения по технологии | Наличие АВР, место его установки | Время переключения на резервные линии персоналом эл.сетей. | Время переключения на резервные линии персоналом потребителя. | Время установления категории (время суток) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питающий центр: ПС, секция шин. Направление: фидер 6-35 кВ | Диспетчерский номер РП,ТП, секция и питающий фидер 0,4 кВ | мощность трансформаторов в РП, ТП, (кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Указания по заполнению:

1.	№ по порядку;

2.	наименование объекта, адрес в населенном пункте;

3.	наименование электроприемников (например: АТС, Р/У, УПД, ОПТС и т.п.); 4,5,6 данные электросетей;

7,8 заполняется потребителем совместно с обслуживающим районом электросетей; 9. допустимое время в соответствии с категорией электроснабжения по ТНПА;

10.	наличие АВР (если отсутствует — прочерк), место установки (например: в выпрямительной);

11.	часов в соответствии с ТНПА (согласовать с электросетями);

12.	если АВР- ВРАП (время работы автоматики переключения), или часов -действия потребителя;

13.	круглосуточно;

14.	возможные переключения.

Энергоснабжающая организация:

Согласовано РЭС:

Абонент:

МЛ.

А.Н. Михед

М.П.

М.П.

подпись (ФИО)

подпись (ФИО)

подпись (ФИО)

(дата)

(дата)

(дата)

Го